## Vejledning
Kontraktbilag 1 – Kravspecifikation
Opgavens omfang
EU-Udbud omhandlende indkøb af infusions- og transfusionsartikler til regionens enheder
Terminologi
Udbudsmaterialet anvender følgende terminologi:
- Mindstekrav - Konkurrenceparametre
Mindstekrav
Der kan ikke tages forbehold for mindstekrav. Det skal bekræftes, at mindstekravene er opfyldt. Såfremt ét eller flere mindstekrav ikke er opfyldt, vil Kunden være forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt.
Konkurrenceparametre
Konkurrenceparametrene er udtryk for Kundens ønske om en bestemt egenskab eller et bestemt vilkår. Konkurrenceparametrene kan opfyldes helt eller delvist. Manglende opfyldelse af et konkurrenceparameter medfører ikke, at tilbuddet bliver ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgivers beskrivelse af konkurrenceparametrene indgår i evalueringen, jf. Udbudsbetingelserne, hvorfor tilbudsgiver bedes besvare hvert parameter så præcist og konkret som muligt.
Til orientering kan det oplyses, at det alene er nødvendigt at fremsende tilbud på de aftaler, der bydes på og det er derfor ikke er nødvendigt at fremsende ”tomme” dokumenter for de delaftaler, der ikke bydes på.

## Indholdsfortegnelse
INDHOLDSFORTEGNELSE
Delaftale 1 - Infusionssæt m/fastmonterede infusionsgrene t/antibiotika
Delaftale 2 - Infusionssæt u/fastmonterede infusionsgrene t/cytostatika samt antibiotika
Delaftale 3 - Infusionssæt med trevejshane
Delaftale 4 - Infusionssæt med luftventil
Delaftale 5 - Infusionssæt med luftventil, PVC fri
Delaftale 6 - Transfusionssæt med og uden trevejshane
Delaftale 7 - Udluftningskanyle m/bakterietæt ventil
Delaftale 8 - Prop lukke t/sprøjter og infusionssæt (Kombi)
Delaftale 9 - Beskyttelsesprop t/3-vejshane og infusionssæt
Delaftale 10 - Beskyttelseshætte
Delaftale 11 - Prop med nålefri membran
Delaftale 12 - Prop lukke m/tilbageløbsventil
Delaftale 13 - Trevejshane
Delaftale 14 - Forlængerslanger
Delaftale 15 - Infusionssæt TIVA dobbelt
Delaftale 16 - Infusionssæt TIVA
2.17
2.18
2.19
2.20
3 | 3
65.025 stk kr. 424.579 Omsætning 6,50/stk

## Delaftale 1
Delaftale 1 - Infusionssæt m/fastmonterede infusionsgrene t/antibiotika
Pos. 1-4
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Lukket antibiotika-system
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet tilbydes som et lukket system. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav, at produktet indeholder en lukkeanordning f.eks. trevejshane eller klemme. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet har fastmonteret infusionsgrene. |  | 2.17 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at grenene/slangerne er mellem 30-90 cm. Måles fra dråbekammer til infusionsgrenens spydspids. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.21 | Der lægges vægt på at dråbekammeret ikke løber tør. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.26 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på at produktet indeholder sikkerhedsanordning, som forhindre forskellige infusioner blandes f.eks. gennem ensretterventil. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på, at luer-lock adaptor er roterbar. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.5 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.9 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.10 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 2
Delaftale 2 - Infusionssæt u/fastmonterede infusionsgrene t/cytostatika samt antibiotika
Pos. 5-9
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Lukket cytostatika samt antibotika system
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til administrationssæt | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til administrationssæt | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet tilbydes som et lukket system. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav, at produktet indeholder sikkerhedsanordning, som forhindre forskellige infusioner blandes f.eks. gennem ensretterventil. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet ikke har fastmonteret infusionsgrene/-slanger. |  | 2.17 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav, at produktet har en ekstra adgang i form af injektionsmembran eller trevejshane (leveres i lukket tilstand). |  | 2.18 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.21 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.26 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på, at luer-lock adaptor er roterbar. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at der for produktet forefindes certifikat for sterilisationsprocessen samt, at dette på forlangende skal kunne fremlægges.
3 | Krav til Infusionsgrene antibiotika, pos. 8 |  | 3 | Krav til Infusionsgrene antibiotika, pos. 8
3.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 3.6 | Der lægges vægt på at produktet er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at produktet er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav at grenene er mellem 35-50 cm. |  | 3.8 | Der lægges vægt på at produktet let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en glideklemme |  | 3.9 | Der lægges vægt på at produktet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.10 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4 | Krav til Infusionsgrene cytostatika, pos. 9 |  | 4 | Krav til Infusionsgrene cytostatika, pos. 9
4.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 4.6 | Der lægges vægt på at lukkemekanismen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Dobbelt vægtning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.2 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 4.7 | Der lægges vægt på at lukkemekanismen nemt kan finindstilles samt holder finindstillingen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.3 | Det er et mindstekrav at grenene er mellem 35-50 cm. |  | 4.8 | Der lægges vægt på at produktet er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en enhåndsbetjent lukkemekaniske. |  | 4.9 | Der lægges vægt på, at produktet er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.5 | Det er et mindstekrav at produktet har en blandestuds med ventil. |  | 4.10 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.15 | Det er et mindstekrav at lukkemekanismen ikke er en glideklemme. |  | 4.11 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 4.12 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 4.13 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 4.14 | Der lægges vægt på at hele sættet kan bortskaffes som almindeligt sygehusaffald, såfremt der er anvendt ufarlige væsker. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
5 | Emballage |  | 5 | Emballage
5.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 5.5 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
5.2 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 5.6 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
5.3 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 5.7 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
5.4 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 5.8 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 5.9 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 5.10 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 5.11 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 3
Delaftale 3 - Infusionssæt med trevejshane
Pos. 10
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Til infusion af lægemidler, væsker samt PN blandinger uden lipider
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.10 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.11 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen nemt kan drejes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.12 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen har en god ergonomi, herunder et godt greb. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.13 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen er placeret hensigtmæssig i forhold til patienten. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.14 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen falder i hak ved korrekt position. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 2.15 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.17 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.19 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.20 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.21 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.26 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.27 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.28 | Der lægges vægt på at sættet har en roterbar han luer-lock adaptor. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
|  |  | 2.29 | Der lægges vægt på at sættes kan tilbydes i længere længder udover de udbudte positioner. Angives i Kontraktbilag 7 - øvrige størrelser. Jo flere, desto bedre. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 4
Delaftale 4 - Infusionssæt med luftventil
Pos. 11
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Til infusion af lægemidler, væsker samt PN blandinger uden lipider
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til Infusionssæt med luftventil | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til Infusionssæt med luftventil | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at sættet indeholder udluftningsventil. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 2.17 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.21 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at sættet har en roterbar han luer-lock adaptor. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
|  |  | 2.26 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.27 | Der lægges vægt på at sættes kan tilbydes i længere længder udover de udbudte positioner. Angives i Kontraktbilag 7 - øvrige størrelser. Jo flere, desto bedre. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 5
Delaftale 5 - Infusionssæt med luftventil, PVC fri
Pos. 12
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Til infusion af lægemidler, væsker samt PN blandinger uden lipider
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en roterbar han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at sættet indeholder udluftningsventil. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav, at produktet er PVC fri |  | 2.16 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 2.17 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.21 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.26 | Der lægges vægt på at sættes kan tilbydes i længere længder udover de udbudte positioner. Angives i Kontraktbilag 7 - øvrige størrelser. Jo flere, desto bedre. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 6
Delaftale 6 - Transfusionssæt med og uden trevejshane
Pos. 13-14
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Anvendes i forbindelse med transfusion
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at transfusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 1135-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen nemt kan drejes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen har en god ergonomi, herunder et godt greb. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen er placeret hensigtmæssig i forhold til patienten. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktet tilbydes med og uden trevejshane. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen falder i hak ved korrekt position. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 2.17 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.21 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
|  |  | 2.26 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.27 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.28 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.29 | Der lægges vægt på at hele sættet kan bortskaffes som almindeligt sygehusaffald, såfremt der er anvendt ufarlige væsker. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.30 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.31 | Der lægges vægt på at produktet tydeligt markerer, at produktet skal anvendes til transfusion, herunder farvemarkering på produktet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 7
Delaftale 7 - Udluftningskanyle m/bakterietæt ventil
Pos. 15
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Anvendes i forbindelse med væske fra glasflasker
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.4 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet har en bakterietæt ventil |  | 2.5 | Der lægges vægt på, at der forekommer minimal modstand ved penetration. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet ikke er fleksibel |  | 2.6 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for kanylen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
65.025 stk kr. 424.579 Omsætning 6,50/stk

## Delaftale 8
Delaftale 8 - Prop lukke t/sprøjter og infusionssæt (Kombi)
Pos. 16-17
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Prop til sprøjter og infusionssæt
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt |  |  |  |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet kan anvendes til luer/lock han/hun (kombi) |  |  |  |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet ikke har en glat overflade.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet kan tilbydes i minimum én ekstra farve end farven hvid.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.).
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt.

## Evaluering (hidden)
| Vægtning |  |  |  | Point | Beskrivelse | [5 empty] | Point for pris udregnet som:
| Pris | 40% |  |  | 1 | Ringe løsning - opfylder ikke vores krav | [5 empty] | Udbudt mængde x enhedspris eller stykpris
| Funktion | 40% |  |  | 2 | Tilstrækkelig løsning/kan anvendes - men lever ikke fuldt op til vores krav | [5 empty] | Pris vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud
| Emballage | 10% |  |  | 3 | Acceptabel løsning - opfylder vores krav
| Miljø | 10% |  |  | 4 | God løsning - opfylder vores krav lidt bedre end ønsket
[5 empty] | 5 | Fortrinlig løsning - opfylder vores krav i høj grad
| SUM | 100% |  |  | 6 | Fremragende løsning - opfylder vores krav på en meget udtømmende måde
| Navn på tilbudsark |  |  | Lev A | Lev B | Lev C | Lev D | Lev E | Lev F | Lev G | Lev H | Tilbud 9 | Tilbud 10
| Pris (stk. eller sum af TCO) Kr. |  |  | 3231 | 3221 | 3200 | 3700 | 3780 | 3568 | 3544 | 1100
Point | Pris |  |  | 2.0427 | 2.0491 | 2.0625 | 1.7838 | 1.746 | 1.8498 | 1.8623 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Funktion | J15 | J21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Emballage | J23 | J28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Miljø | J30 | J31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Vægtet point | Pris |  |  | 0.81708 | 0.81962 | 0.825 | 0.71351 | 0.69841 | 0.73991 | 0.74492 | 2.4 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Funktion |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Emballage |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Miljø |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Samlet point |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
Til sammenligning:
Lineær | Pris - point |  |  | -5.6236 | -5.5691 | -5.4545 | -8.1818 | -8.6182 | -7.4618 | -7.3309 | 6 | 12 | 12
| Pris - vægtet |  |  | -2.2495 | -2.2276 | -2.1818 | -3.2727 | -3.4473 | -2.9847 | -2.9324 | 2.4 | 4.8 | 4.8
| Samlet evaluering |  |  | -7.8731 | -7.7967 | -7.6364 | -11.4545 | -12.0655 | -10.4465 | -10.2633 | 8.4 | 16.8 | 16.8

## Delaftale 9
Delaftale 9 - Beskyttelsesprop t/3-vejshane og infusionssæt
Pos. 18
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: prop til 3-vejshane og infusionssæt
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt |  |  |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet kan anvendes til luer/lock hun. |  |  |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet ikke har en glat overflade.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.).
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt.

## Delaftale 10
Delaftale 10 - Beskyttelseshætte
Pos. 19
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Beskyttelseshætte til luer sprøjte (hun luer lock stopper)
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet leveres rent. |  |  |  |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet kan anvendes til luer sprøjte. |  |  |  |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet ikke har en glat overflade.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald
3.2 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.).
3.3 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt.

## Delaftale 11
Delaftale 11 - Prop med nålefri membran
Pos. 20
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Prop med nålefri membran - Sikkerheds lukkeprop med injektionsmulighed
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt |  | 2.7 | Der lægges vægt på en rengøringsvenlig overfalde til afspritning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet kan anvendes til luer/lock han. |  | 2.8 | Der lægges vægt på en fleksibel membran til intermitterende injektion af medicin. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at membranen er split septum |  | 2.9 | Der lægges vægt på at produktet er gennemsigtigt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt |  | 2.10 | Der lægges vægt på at produktet kan anvendes til både luer-slip og luer-lock konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktet kan anvendes til både luer-slip og luer-lock konnektioner. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet har et lige væskeflow. |  | 2.12 | Der lægges vægt på at produktet kan aktiveres over 99 gange. Oplyse aktiveringer produktet kan klare. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse
|  |  | 2.13 | Der lægges vægt på et lavt deadspace. Angives i ml. Jo lavere, desto bedre Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
|  |  | 2.14 | Der lægges vægt på et højt flow. Angives i ml/min. Jo højere, desto bedre Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
|  |  | 2.15 | Der lægges vægt på at produktet er neutral ved frakobling (uden positivt eller negativt tryk). Vægtes dobbelt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 12
Delaftale 12 - Prop lukke m/tilbageløbsventil
Pos. 21
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Prop med tilbageløbsventil
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt |  | 2.5 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet har en tilbageløbsventil, som forhindre forskellige infusioner kan blandes |  | 2.6 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt |  | 2.7 | Der lægges vægt på at tilbageløbsventilen er farvet, således ventilen er tydlig markeret. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han/hun luer-lock adaptor
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.

## Delaftale 13
Delaftale 13 - Trevejshane
Pos. 22
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Trevejshane
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.5 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt |  | 2.6 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen nemt kan drejes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet er lipid resistent i 24 timer. |  | 2.7 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen har en god ergonomi, herunder et godt greb. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en roterbar han luer-lock adaptor. |  | 2.8 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen falder i hak ved korrekt position. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.9 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.10 | Der lægges vægt på at trevejshanen leveres med to farvede markeringer, som kan monteres på trevejshanen i henholdsvis blå og rød. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet kan leveres i flere farvevarianter. Jo flere, desto bedre. Prisen skal være ens med pos. 22. Angives i Kontraktbilag 7 Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
|  |  | 2.12 | Der lægges vægt på at produktet kan leveres i en variant med nålefri membran. Angives i Kontraktbilag 7 Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
65.025 stk kr. 424.579 Omsætning 6,50/stk

## Delaftale 14
Delaftale 14 - Forlængerslanger
Pos. 23-24
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Anvendes som forlængerslange til infusionsbehandling
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt |  | 2.9 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.10 | Der lægges vægt på en rengøringsvenlig overfalde til afspritning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at membranen er split septum |  | 2.11 | Der lægges vægt på en fleksibel membran til intermitterende injektion af medicin. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet leveres med klemme |  | 2.12 | Der lægges vægt på at produktet er gennemsigtigt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktet holder tæt |  | 2.13 | Der lægges vægt på at produktet kan anvendes til både luer-slip og luer-lock konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet har et lige væskeflow. |  | 2.14 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at pos. 23 har en fyldningsvolumen på mellem 0,10-0,30 ml. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at forbliver tæt efter tilkobling. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det er et mindstekrav at pos. 24 har en fyldningsvolumen på mellem 1,10-1,50 ml. |  | 2.16 | Der lægges vægt på at produktet er neutral ved frakobling (uden positivt eller negativt tryk). Vægtes dobbelt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.17 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
65.025 stk kr. 424.579 Omsætning 6,50/stk

## Delaftale 15
Delaftale 15 - Infusionssæt TIVA dobbelt
Pos. 25
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Anvendes som forlængerslange til infusionsbehandling
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til funktion | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til funktion | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.7 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at produktet har en han roterbar luer-lock adaptor |  | 2.8 | Der lægges vægt på at produktets to hun luer-lock adaptor har én gennemsigtig beskyttelseshætte samt én ikke-gennemsigtig beskyttelseshætte. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet leveres med klemme |  | 2.9 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet fordeles i to forlængerslanger |  | 2.10 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktets to forlængerslanger har en hun luer-lock adaptor med ensretterventil |  | 2.11 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.12 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.15 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 150 cm |  | 2.13 | Der lægges vægt på at tilbageløbsventilen er farvet, således ventilen er tydlig markeret. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.14 | Der lægges vægt på at hele sættet kan bortskaffes som almindeligt sygehusaffald, såfremt der er anvendt ufarlige væsker. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Emballage |  | 3 | Emballage
3.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 3.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 3.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 3.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 3.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 3.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
65.025 stk kr. 424.579 Omsætning 6,50/stk

## Delaftale 16
Delaftale 16 - Infusionssæt TIVA
Pos. 26-27
PRODUKTBESKRIVELSE
1 | Produktbeskrivelse | Beskrivelse
1.1 | Anvendelsesområde Primær anvendelsesområde i Region Nordjylland: Total Intravenøs Anæstesi
1.2 | Angiv produktnavn
1.4 | Oplys efter hvilket direktiv, de tilbudte produkter er CE-mærket.
1.5 | For produkter, der er omfattet af direktiv for medicinsk udstyr skal det oplyses hvilken klassifikation produktet tilhører under det nævnte direktiv.
MINDSTEKRAV |  |  | KONKURRENCEPARAMETRE |  |  |  | Pointtildeling
2 | Krav til Infusionssæt TIVA med 1 ensretterventil samt 1 trevejshane | Bekræftelse af mindstekrav | 2 | Krav til Infusionssæt TIVA med 1 ensretterventil samt 1 trevejshane | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
2.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 2.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Ja
2.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 2.12 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen nemt kan drejes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning. |  | Nej
2.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 2.13 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen har en god ergonomi, herunder et godt greb. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 2.14 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen er placeret hensigtmæssig i forhold til patienten. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.5 | Det er et mindstekrav at produktet er DEHP-frit. |  | 2.15 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen falder i hak ved korrekt position. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.6 | Det er et mindstekrav at produktet har en tilbageløbsventil, som forhindre forskellige infusioner kan blandes |  | 2.16 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.7 | Det er et mindstekrav at produktet er frit for indholdsstofferne DEHP, BBP, DBP samt DIBP. |  | 2.17 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.8 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 2.18 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.9 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 2.19 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.10 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 2.20 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
2.32 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 2.21 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.22 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.23 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.24 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.25 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.26 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.27 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.28 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.29 | Der lægges vægt på at hele sættet kan bortskaffes som almindeligt sygehusaffald, såfremt der er anvendt ufarlige væsker. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.30 | Der lægges vægt på at tilbageløbsventilen er farvet, således ventilen er tydlig markeret. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 2.31 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3 | Krav til Infusionssæt TIVA med 2 ensretterventil samt 2 trevejshane | Bekræftelse af mindstekrav | 3 | Krav til Infusionssæt TIVA med 2 ensretterventil samt 2 trevejshane | Beskrivelse |  | Point | Begrundelse
3.1 | Det er et mindstekrav at produktet er sterilt. |  | 3.11 | Der lægges vægt på at produktet er logisk og nemt at benytte, herunder få betjeningstrin før anvendelse. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.2 | Det er et mindstekrav at infusionssættet opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 8536-4:2013 |  | 3.12 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen nemt kan drejes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.3 | Det er et mindstekrav at produktet har en sikringsanordning, således væske stopper automatisk ved beskyttelseshætten i forbindelsen med påfyldning. |  | 3.13 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen har en god ergonomi, herunder et godt greb. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.4 | Det er et mindstekrav at produktet har en han luer-lock adaptor |  | 3.14 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen er placeret hensigtmæssig i forhold til patienten. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.5 | Det er et mindstekrav at produktet er DEHP-frit. |  | 3.15 | Der lægges vægt på at 3-vejshanen falder i hak ved korrekt position. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.6 | Det er et mindstekrav at produktet har en tilbageløbsventil, som forhindre forskellige infusioner kan blandes |  | 3.16 | Der lægges vægt på at rulleklemmen er nem at håndterer, herunder at rulleklemmen er en-hånds betjenet. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.7 | Det et et mindstekrav at rulleklemmen holder finindstillingen. |  | 3.17 | Der lægges vægt på at rulleklemmen nemt kan finindstilles. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.8 | Det er et mindstekav at produktet forbliver tæt efter tilkobling. |  | 3.18 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at infusiosslangen kan fastgøres på rulleklemmen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.9 | Det er et mindstekrav at dråbekammeret er transparent, således der er observationsmulighed. |  | 3.19 | Der lægges vægt på at rulleklemmen har en anordning således at væskestrømmen kan stoppes eller sættes på pause uden rulleklemmen skal justeres. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.10 | Det er et mindstekrav at tilbageløbsventilerne er placeret før og efter trevejshanerne. |  | 3.20 | Der lægges vægt på at slangerne er bøjelige uden at kinke. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
3.32 | Det er et mindstekrav at produktets længde er min. 180 cm |  | 3.21 | Der lægges vægt på, at slangerne er hukommelsesfrie. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.22 | Der lægges vægt på at sætte let kan kobles til konnektioner. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.23 | Der lægges vægt på at sættet har et skarpt spyd. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.24 | Der lægges vægt på at proppen til spydet er nemt at tage af. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.25 | Der lægges vægt på at dråbekammeret har en anordning således der ikke kommer luft i slangen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.26 | Der lægges vægt på at sættet har et indbygget luftfilter, således luft i slangen undgås. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.27 | Der lægges vægt på at produktet har en anordning således luftfiltret i udluftningsventilens forhindes i at blive vådt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.28 | Der lægges vægt på, at det er let at aftage beskyttelseshætten for Luer-lock Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.29 | Der lægges vægt på at hele sættet kan bortskaffes som almindeligt sygehusaffald, såfremt der er anvendt ufarlige væsker. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.30 | Der lægges vægt på at tilbageløbsventilen er farvet, således ventilen er tydlig markeret. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 3.31 | Der lægges vægt på at sættet har en sikkerhedsanordning således at spydet, efter endt brug, forhindrer risikoen for stik- og skæreskader. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4 | Emballage |  | 4 | Emballage
4.1 | Det er et mindstekrav, at de sterile produkter er pakket i en 3 lags emballage og at produkterne er emballeret således, at den ydre urene emballage (transportemballage f.eks. kasse eller plastikovertræk) kan fjernes ved modtagelse i vores centrale depot. Den resterende emballage skal herefter være af en sådan beskaffenhed, at renhedsgraden på det modtagne produkt ikke kompromitteres og varen ikke beskadiges under den videre håndtering. |  | 4.6 | Der lægges vægt på, at pakningen er let at åbne. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.2 | Det er et mindstekrav, at produkterne kan bortskaffes med alm. sygehusaffald |  | 4.7 | Der lægges vægt på, at der på emballagen eller vedlagt, er en tydelig og forståelig åbningsvejledning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.3 | Det er et mindstekrav, at der på produkterne er påført tydelig og forståelig holdbarhedsdato angivet med tal. Dette gælder for både yder- og inder emballage. |  | 4.8 | Der lægges vægt på, at indholdet i pakningen fremgår tydeligt og på dansk på emballagen. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.4 | Det er et mindstekrav at inderemballagen kan åbnes uden brug af værktøj (kniv, saks m.m.). |  | 4.9 | Der lægges vægt på, at emballagen er tydeligt mærket med produktnavn, størrelse, ref. nr., lot. nr. samt antal. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
4.5 | Det er et mindstekrav, at inderemballagen kan åbnes med og uden handsker på, så produktet forbliver sterilt. |  | 4.10 | Der lægges vægt på at det tydeligt fremgå, hvor (hvilken ende/hjørne) produktet skal åbnes. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 4.11 | Der lægges vægt på, at pakningen er svejset hele vejen rundt samt at åbningsstedet er tydeligt markeret og med en åbningsløsning der sikre en steril åbning. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.
|  |  | 4.12 | Der lægges vægt på, at yderemballagen kan håndteres på en sådan måde, at inder emballagen/produktet forbliver sterilt. Punktet vurderes på baggrund af tilbudsgiveres besvarelse, fremsendte vareprøver samt en evt. afprøvning.